УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п.10 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по информации территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Снбирское и Усольском районе уведомляет абонентов централизованной системы холодного водоснабжения с. Мальта о результатах социально-гигиенического мониторинга за качеством питьевой воды, потребляемой населением с. Мальта Усольского района.

Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам, потребляемой населением с. Мальта Усольского района в 2023 году

| N‹ п/п | Месторасположение мониторинговой точки | Среднегодовые значения показателя | Норматив | Соответствие гигиеническим нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усольский paйoн с. Мальта ул. Мира, 7 | обобщенные колиформные бактерии - 0,1 KOЕ/100 смЗ E.coli — 0,1 КОЕ/100 смЗ | отсутствие отсутствие | Не соответствует гигиеническим нормативам |
| 2 | Усольский район с. Мальта ул. Кирова, ЗбА | обобщенные колифориные бактерии — 0,25 КОЕ/І00 смЗ E.coli — 0,25 КОЕ/100 смЗ | отсутствие отсутствие | Не соответствует гигиеническим нормативам |